Содержание

- Паспорт  Программы……………………………………………………3 – 6

- Общие положения……………………………………………………… 7 – 8

- Актуальность разработки Программы………………………….. 7

- Цели и задачи Программы……………………………………….. 8

- Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности………………………………………9 – 10

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные  на достижение

значений целевых показателей……………………………………   11 – 13

- Сроки и этапы реализации Программы………………………………  13

- Ресурсное обеспечение Программы…………………………………    13

- Организация управления и механизм реализации Программы……13

- Система мониторинга выполнения Программы……………………13 – 19

- Заключение……………………………………………………………..  20

Паспорт программы

| Полное наименование организации | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №12 «Родничок» |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа в области энергосбережения и энергетической эффективности МБДОУ детский сад №12 «Родничок» на период 2020-2024 годы |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с дополнениями и изменениями, Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 года № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» (с изм. на 23 июня 2020 года), Приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 "Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды", Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Приказ Минэкономразвития РФ от 24.10.2011 № 591 « О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях»; Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 « Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности. Приказ управления образования №_______ от __________________ |
| Заказчик Программы | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №12 «Родничок» |
| Разработчик проекта Программы | Заведующий МБДОУ детский сад №12 «Родничок» Москвина Наталья Владимировна |
| Координатор Программы | Заведующий МБДОУ детский сад №12 «Родничок» Москвина Наталья Владимировна |
| Исполнители мероприятий Программы | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №12 «Родничок» |
| Цель Программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в МБДОУ детский сад №12 «Родничок», предусматривающее достижение целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет ДОУ за счет сокращения платежей за потребление воды, тепло- и электроэнергии. |
| Задачи и целевые показатели Программы | 1.Снижение удельных величин потребления ДОУ топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования ДОУ, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса. 2.Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек). 3.Снижение финансовой нагрузки на бюджет МБДОУ детский сад №12 «Родничок» 4 Сокращение потерь энергетических ресурсов. 5.Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса. 6. Обеспечение снижения в ДОУ в сопоставимых условиях потребления ресурсов на 5 % по отношению к уровню 2019 года в течение 5 лет начиная с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 г. 7. Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования, совершенствование систем потребления энергетических ресурсов по 31 декабря 2024 г. Целевыми показателями для оценки эффективности потребления энергетических ресурсов и воды являются: - объемы потребления ЭЭ, кВт*ч; - объемы потребления тепловой энергии, Гкал; - объемы потребления воды, м3 |
| Структура Программы | Паспорт Программы Общие положения 1. Актуальность разработки Программы 2. Цели и задачи Программы Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Дополнительные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные на достижение значений целевых показателей Сроки и этапы реализации Программы Ресурсное обеспечение Программы Организация управления и механизм реализации Программы Система мониторинга и контроль за ходом выполнения Программы Заключение |
| Срок и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: 2020 - 2024годы I этап – 2020-2021г.г. Проводятся мероприятия, предписанные законодательными актами к обязательному выполнению, и малозатратные мероприятия. II этап 2022 -2024 гг. Реализуются основные мероприятия Программы. |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | 1. Создание экономических и организационных условий для рационального использования энергоресурсов в МБДОУ детский сад №12 «Родничок». 2. Сокращение расходов бюджета МБДОУ детский сад №12 «Родничок» на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых, за счет рационального использования энергоносителей. 3. Поддержание комфортного теплового режима внутри здания МБДОУ детский сад №12 «Родничок» для улучшения качества жизнедеятельности учреждения. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: - осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления; - ввести систему учета и мониторинга показателей энергопотребления; - выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов; - создать нормативно-правовую базу по энергетическим обследованиям, энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности ; - повысить уровень квалификации сотрудников МБДОУ детский сад №12 «Родничок» по энергосбережению |
| Источники финансирования Программы | Местный бюджет Некрасовского МР, внебюджетные средства в объеме __________ рублей. Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета МБДОУ детский сад №12 «Родничок» на соответствующий финансовый год, ПФХД учреждения |
| Основные индикаторы, позволяющие оценить ход реализации Программы | - снижение объемов потребляемой ЭЭ - снижение потребления тепловой энергии - снижение потребления холодной воды - снижение затрат на коммунальные платежи |
| Планируемые результаты реализации программы | В результате реализации Программы требуется: -обеспечение снижения потребления энергоресурсов не менее 5% к 2024 году; -улучшение показателей индикаторов энергоэффективности, - снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников образовательного процесса в помещениях ДОУ; - формирование «энергосберегающего» типа мышления в коллективе; - сокращение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов. |

II. Общие положения

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), Порядком разработки и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства (муниципального образования)1, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», иными актами федерального законодательства.

1. Актуальность разработки программы

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования ДОУ, так как повышение эффективности использования энергоресурсов, при непрерывном росте стоимости электрической и тепловой энергии, позволяет добиться существенной экономии как энергоресурсов, так и финансовых затрат на оплату ресурсов.

Анализ функционирования ДОУ показывает, что основные потери энергоресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической энергии и воды, а также теплопотерях.

Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потере до 15% электрической энергии и 15-20 % воды.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов и воды за счет внедрения в деятельность ОУ предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергоресурсов в учреждении.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по повышению энергетической эффективности в здании МБДОУ детский сад №12 «Родничок». Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью областных  программ развития учреждения.

Реализация   Программы   будет  осуществляться   на  основе   выполнения   мероприятий по основным направлениям, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

Все энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение теплопотребления в системе отопления зданий, можно условно разделить на две группы.

В первую группу входят мероприятия, связанные с модернизацией и сервисным обслуживанием системы отопления.

Вторую группу составляют мероприятия, связанные с усилением теплозащитных свойств ограждающих конструкций. Сюда входят мероприятия замены окон, замены дверей, установка теплоотражателей за радиаторами отопления. Данные мероприятия в учреждении выполнены.

Однако реализация мероприятий только второй группы в зданиях не приводит к реальному энергосбережению. В этой связи необходимо отметить, что максимальная степень реализации потенциала энергосбережения достигается тогда, когда энергосберегающие мероприятия реализуются в комплексе.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена нижеследующими причинами.

Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

В предстоящий период в МБДОУ детский сад должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- достижение целевого уровня снижения потребления энергоресурсов и воды;

- проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта;

- учет энергетических ресурсов;

- применение энергосберегающих технологий при ремонте здания.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения.

Настоящая Программа позволяет выполнить первый этап решения проблемы: создать условия для перевода МБДОУ детского сада №12 «Родничок» на энергосберегающий путь развития и снизить затраты на все потребляемые  виды энергетических ресурсов.

2. Цель Программы и основные задачи.

Цель:  Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов МБДОУ детский сад №12 «Родничок»,  предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет ДОУ за счет сокращения платежей за потребление воды, тепло- и электроэнергии.

Задачи:

1.Снижение удельных величин потребления ДОУ  энергетических ресурсов (электроэнергии и воды) при сохранении устойчивости функционирования ДОУ, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса;

2.Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек);

3.Снижение финансовой нагрузки на бюджет МБДОУ детский сад №12 «Родничок»;

4. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;

5.Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса;

6.Снижение затрат  к  2024 году на приобретение ДОУ энергоресурсов до 5%.

## III.  Целевые показатели в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

| Наименование показателя программы | Ед. изм. | Плановые значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Общая информация |
| Общая площадь объектов | м2 | 568,7 | 568,7 | 568,7 | 568,7 | 568,7 |
| Среднегодовая числен. сотрудников | чел. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Среднедневная численность учащихся | чел. | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Итого | чел. | 67 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Объем потребления ресурсов |
| Электроэнергия | кВт.ч. | 34336 | 33992 | 33652 | 33316 | 32983 |
|  | Тыс. руб. | 295,7 | 292,7 | 289,8 | 287 | 284 |
| Тепловая энергия | Гкал | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 |
|  | Тыс. руб. | 422 | 418 | 414 | 410 | 406 |
| Вода | м3 | 499 | 494 | 490 | 496 | 492 |
|  | тыс. руб. | 25,2 | 24,9 | 24,6 | 24,4 | 24,2 |
| Изменение объема потребления ресурсов |
| Электроэнергия | кВт.ч | 34336 | 33992 | 33652 | 33316 | 32983 |
|  | Тыс.руб | 295,7 | 292,7 | 289,8 | 287 | 284 |
|  | % |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тепловая энергия | Гкал | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 |
|  | тыс. руб. | 422 | 418 | 414 | 410 | 406 |
|  | % |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вода | м3 | 499 | 494 | 490 | 496 | 492 |
|  | Тыс. руб | 25,2 | 24,9 | 24,6 | 24,4 | 24,2 |
|  | % |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оснащенность приборами учета потребления ресурсов |
| Электроэнергия | Количество приборов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | % оплаты по приборам учета | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Тепловая энергия | Количество приборов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | % оплаты по приборам учета | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Холодная вода | Количество приборов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | % оплаты по приборам учета | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный расход ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета |
| Электроэнергия | кВт.ч/м2 | 60 | 52 | 51 | 51 | 51 |
| Вода | м3/чел. | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Тепловая энергия | Гкал/м2 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
| Удельный расход ресурсов, расчеты за которые осуществляются с применением расчетных способов |
| Электроэнергия | кВт.ч/чел. |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |
| Вода | м3/чел. |  |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |
| Электроэнергия | кВт.ч/чел. |  |  |  |  |  |
| Топливо(бензин) | л/чел. |  |  |  |  |  |
| Вода | м3/чел. |  |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода ресурсов, расчеты за которые осуществляются с применением расчетных способов |
| Электроэнергия | кВт.ч/чел. |  |  |  |  |  |
| Топливо(бензин) | л/чел. |  |  |  |  |  |
| Вода | м3/чел. |  |  |  |  |  |

IV. Дополнительные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные  на достижение значений целевых показателей

| Мероприятия | Исполнители | Энергосберегающий эффект | Объем средств на внедрение, тыс.руб | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности |
| 1. Изучение законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности. | Заведующий, завхоз, рабочий по комплексному обслуживанию | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 2. Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности. | заведующий | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 3. Издание распорядительных документов по учреждению | заведующий | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 4. Планирование вопросов, отражающих энергосбережение на совещаниях различного уровня | заведующий | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
|  | Реализация общих мероприятий энергосбережения |
| 1.Проведение энергетического обследования и оформление энергетических паспортов | Предприятия энергоаудиторы | Выявление слабых мест, технико-экономическое обоснование энергосберегающих мероприятий |  | - | - | - | - | Бюджет учреждения |
| 2.Проведение инвентаризации установленных приборов учета энергоресурсов | заведующий | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 3.Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем, своевременное принятие мер по устранению неполадок | Заведующий, завхоз, рабочий по комплексному обслуживанию | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 4.Своевременное проведение обследований и ремонт приборов учета и регулирования. | заведующий | Организация и контроль потребления энергоресурсов |  |  |  |  |  | Бюджет учреждения |
| 6. Своевременная передача данных показаний приборов учета | завхоз | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 7. Проведение инструктажей сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения. | заведующий | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 8.Недопущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные учебным процессом. | заведующий | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
|  | Реализация проектов по энергосбережению |
| 1. Реализация режимных моментов по своевременному включению и выключению электропотребителей | сотрудники | Снижение потребления электроэнергии | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 2. Обновление счётчиков учета потребляемого э/э | заведующий | Снижение потребления электроэнергии | - | - | - | - | - | Бюджет учреждения |
| 3.Проведение анализа потребления энергоресурсов в ДОУ | заведующий | Снижение потребления электроэнергии | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 4.Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий. | Соответствующие организации | Снижение потребления электроэнергии | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Бюджет учреждения |
| 5. Соблюдение графиков светового режима в помещениях. | Сотрудники | Снижение потребления электроэнергии | - | - | - | - | - | Без затрат |
|  | Реализация проектов по сбережению тепла |
| 1Утепление окон, дверей. | сотрудники | Снижение потерь тепловой энергии | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Бюджет учреждения |
| 2. Своевременная замена кранов, сантехники, технологического оборудования, не допущение утечек воды. | Рабочий по комплексному обслуживанию здания | Снижение потерь тепловой энергии | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Бюджет учреждения |
| Утепление цоколя здания, повышение тепловой защиты | Подрядные организации | Снижение потерь тепловой энергии | - | - | - | - | 100 | Бюджет учреждения |

V. Сроки и этапы реализации Программы.

План организационно-технических мероприятий по энергосбережению и экономии энергетических ресурсов реализуется в период с 2020 года по 2024 год.

Программа разделена на два основных этапа.

I этап – 2020-2021г.г.  Проводятся мероприятия, предписанные законодательными актами к обязательному выполнению, и  малозатратные мероприятия.

I    I   этап  2022-2024 г. г.  Реализуются основные мероприятия Программы.

Перечень реализуемых в каждом последующем году мероприятий составляется ежегодно в ноябре текущего года, утверждается приказом руководителя учреждения  для включения в программу финансово-хозяйственной деятельности (смету расходов).

VI.Ресурсное обеспечение  Программы

Реализуемые   энергосберегающие мероприятия в МБДОУ детский сад №12 «Родничок»  2020-2024 годах планируется осуществлять за счёт  средств  местного бюджета Некрасовского МР и внебюджетными средствами.

VII. Организация управления и механизм реализации Программы

Управление Программой регламентируется приказом заведующего ДОУ, в котором назначаются ответственные лица за выполнение Программы и мероприятий Программы.  Лицо, назначенное ответственным за выполнение Программы, проводит анализ выполнения мероприятий, подготавливает и согласовывает план мероприятий на очередной год.

VIII. Cистема мониторинга и контроль за ходом выполнения Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя с его прогнозным, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле: Э=Пф/Пн*100%, где

Пф- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

Пн – нормативный показатель, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80% и более;

- Программа нуждается в корректировке, эффективность  реализации Программы составляет 60-80%;

- Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60%.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заведующий.

С целью контроля за реализацией  Программы 1 раз в год до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом ОУ формирует годовой отчет, который содержит:

-отчет о достижении значений целевых показателей Программы.

- отчет о реализации мероприятий Программы.

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Приложения

к типовой программе

образовательной организации

по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности

Формы ежегодной отчетности

в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398

## Приложение N 4

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

Отчет о достижении значений целевых показателей программы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

на 1 января 20__ г.

Коды

Наименование организации      _________________________________

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 2 | Снижение потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 3 | Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 4 | Оснащенность приборами учета электроэнергии |  |  |  |  |
| 5 | Оснащенность приборами учета тепловой энергии |  |  |  |  |
| 6 | Оснащенность приборами учета воды |  |  |  |  |
| 7 | Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 8 | Внедрение системы энергетического менеджмента |  |  |  |  |
| 9 | Проведение обязательного энергетического обследования в период до истечения пяти лет с момента проведения предыдущего |  |  |  |  |
| 10 | Количество сотрудников, прошедших обучение по программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

(должность)                     (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

(должность)                     (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

(должность)                     (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.

## Приложение N 5

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности на 1 января 20__ г.

Коды

Наименование организации      _____________________________

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник 3 | объем, тыс. руб. | количество | Единицы измерения. |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СПРАВОЧНО:

| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель

(уполномоченное лицо) _______________  _____________         _________________________

(должность) 		(подпись)		 (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)  _______________  _____________         _________________________

(должность) 		(подпись)		 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)    _______________  _____________         ________________________

(должность) 		(подпись)		 (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.

Заключение

При реализации программных мероприятий руководитель МУ ДО Некрасовской ДЮСШ организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергетических ресурсов, назначает ответственного по выполнению энергосберегающих мероприятий.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету и контролю за их реализацией и результатами в учреждении устанавливаются руководителем МУ ДО Некрасовской ДЮСШ  в должностных регламентах (инструкциях, трудовых договорах). Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

По согласованию с учредителем определяются основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных  показателей энергетической эффективности. Исполнители определяют конкретные мероприятия, сроки их выполнения в соответствии с разделом 3 Программы (может быть как приложение к программе на конкретный финансовый год),  несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд колледжа производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:

- слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, электропроводки;

- использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;

- применение энергоемких технологических процессов;

- иные проблемы.

# Text boxes

Дата

Дата